SG639

Hydrophone

HTI92WB/Diff

SN# 635013

236.9 gr

-164.5 dB

Fc=25 Hz

Pre-amp HM1 1507

Freq Gain [dB]

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | -2.9 |
| 2 | 6.8 |
| 5 | 13.6 |
| 10 | 15.7 |
| 20 | 16.3 |
| 50 | 16.6 |
| 100 | 16.8 |
| 200 | 17.3 |
| 500 | 19.9 |
| 1000 | 23.9 |
| 2000 | 29.1 |
| 5000 | 36.3 |
| 10000 | 41.2 |
| 20000 | 44.5 |
| 50000 | 45.6 |
| 60000 | 45.5 |
| 70000 | 45.2 |
| 80000 | 44.9 |
| 90000 | 44.6 |
| 100000 | 44.3 |
| 110000 | 44.0 |
| 120000 | 43.5 |